Светодиодная  панель  VX-P3750-W512А

Описание.

| Позиция | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Вес модуля | кг. | 4,5 |
| Длина по диагонали | мм. | 1341 |
| Ширина модуля | мм. | 600 |
| Длина модуля | мм. | 1200 |
| Толщина модуля | мм. | 102 |
| Площадь модуля | кв.м. | 0,72 |
| Угол обзора |  | 60% |
| Яркость | кд/кв.м | 2100 |
| Количество цветовых оттенков |  | 16,5млн. |
| Конфигурация пикселя |  | 2R+G+B |
| Шаг между пикселями | мм. | 37,5 |
| Количество пикселей в модуле | шт. | 512 |
| Расстояние нормального обзора | м. | 10 |
| Напряжение | V | 220V |
| Макс. Потребляемая мощность | Вт | 130/панель |
| Температурный режим |  | от -30 до +50 |
| Допустимая влажность |  | 10%~90% |